建筑平面图

平面总尺寸（平面最外道尺寸）：应标注总长总宽，即：是墙或柱的最外边缘。

底层平面图

- 是否标出：指北针、剖切符号、台阶；

- 是否画出：散水；

- 未注明室外地面的标高；

- 是否画出三道尺寸线；

- 指北针：直径24，细实线，尾部宽3，头部标 北 或N；

标准层平面图

- 二层平面图是否画出：雨棚，包括雨棚标高及排水坡度；

- 标高：室内、卫生间、阳台

- 轴线用点划线。

- 楼梯起步的画法及上下楼梯的方向。

- 雨水管应在每个建筑平面图中表示；

- 是否画出三道尺寸线；

- 标准层平面图中，未标注门、窗户的尺寸。特殊位置门、窗的定位缺少。

层顶平面图

- 是否画出：分水线；

- 女儿墙标高（女儿墙高度不应小于1.2m）

- 出屋面的小房间没有顶盖或者有顶盖但是没有标高和排水坡度线。

- 坡度是否标出？排水方式是什么？天沟排水是否标出天沟坡度？雨水管是否画出？雨水管间距是多少？

- 是否有洞口（上人检修）

建筑立面图

内容

为使立面图外形更清晰,通常用粗实线表示立面图的最外轮廓线,而凸出墙面的雨蓬建筑立面图,阳台,柱子,窗台,窗楣,台阶,花池等投影线用中粗线画出,地坪线用加粗线(粗于标准粗度的1.4倍)画出,其余如门,窗及墙面分格线,落水管以及材料符号引出线,说明引出线等用细实线画出.

图示

1.画出室外地面线及房屋的勒脚、台阶、花池、门窗、雨棚、阳台、建筑立面图 CAD版室外楼梯、墙柱、檐口、屋顶、雨水管、墙面分割线等内容;

2.标注出外墙各主要部位的标高。如室外地面、台阶顶面、窗台、窗上口、阳台、雨棚、檐口、女儿墙顶、屋顶水箱间及楼梯间屋顶等的标高;

3.注出建筑物两端的定位轴线及其编号;

4.标注索引编号;

5.用文字说明外墙面装修的材料及其做法。

- 建筑物底层地面应高出室外地面至少0.15m。

- 立面设计主要为层高、窗户、腰线、竖向造型、女儿墙的标高等。

- 建筑层高确定要根据建筑物的性质确定。每层要用轴线画出层高线。

- 立面上与平面上没有对应。例如二层出雨棚位置，标高等问题。立面上没有表达女儿墙的位置。立面上没有表达出屋面的小房间。立面中没有表达雨水管。立面中窗户的位置关系与平面不对应；楼梯间的窗户高度错误。

立面图只标注标高尺寸。要标注：室外地坪、台阶顶面、窗台窗顶、檐口等处标高。切忌：不要标注楼层的标高。一般不需要其它尺寸！

定位轴线：只在两端标注。

水落管也要在立面图上标注。

建筑剖面图

- 剖面设计中填充样式不对，正确区分结构构件与建筑构件

- 剖面中雨棚的尺寸及标高与平面不符

- 剖面中没有准确表达室内外高差

- 没有准确表达窗户高度，窗台的高度

- 个别位置结构降板应在剖面上有所显示，并与平面图和总说明对应。如卫生间、生活阳台等。

- 女儿墙高度没有表示

- 剖面与立面最重要的就是表达建筑竖向的尺寸关系，标高一定要准确、详细。

（1）尺寸标注：既有标高也有尺寸标注。

标高要表示楼层处及楼梯平台等处的标高。

（2）图例：剖到的混凝土和墙体用不同的材料表示。

比例较小时，混凝土涂黑。

（3）地面节点：要有地面以下墙体用折断线断开，墙基处

防潮层不要漏画。

（4）框架梁、圈梁、过梁等的断面形状一般要涂黑表示。

（5）屋顶处：要画出檐口处女儿墙压顶等及屋顶的构造层次，水落管的侧面投影。

楼梯及大样图

- 楼梯形式的选择。

- 楼梯要注意避免碰头。（2.0和2.2）

- 楼梯的踏步尺寸和高度应满足人体舒适性要求。

- 楼梯的梯段宽度应能满足相应的专门设计规范。

- 楼梯间要有直接的天然采光。

- 平台的进深不能小于楼梯梯段的宽度。

- 梯井不应大于200mm。

- 楼梯的画法是否正确，楼梯是否有休息平台柱？

- 距轴线距离（定位）是否标出？

- 选择有代表性的位置画出节点构造大样，如女儿墙，泛水，上人屋面做法，有防水要求的楼面做法等。

其它图纸问题

雨篷：

立面图中是否画出？平面图中是否画出？平面图中是否画出雨篷柱？剖面图中是否画出？

标高：

各层的标高是否标出？卫生间标高；

标高不同处应有分界线。如：出入口、卫生间、阳台等；

墙柱：

承重墙柱是否涂黑？

文字：

大小一致，不能被遮盖。

图纸布置（建议）：

1. 建筑总说明+总平面图

2. 标准层平面图

3. 屋顶平面图

4. 正立面图

5. 剖面图+楼梯详图

6. 梁柱布置图

7. 梁柱配筋图

8. 楼板配筋图

9. 屋面板配筋图

10. 结构总说明+楼梯配筋图

计算书检查

- 内容文字的大小、行间距要一致；

- 图表的编号，按顺序，并在文中正确引用；

- 图表及编号，一定要居中；

- 图表名与内容必须在同一页；

- 公式带编号，公式居中，编号右对齐；

- 公式中参数要说明；

- 封面无页码；

- 摘要目录单独编页码；

- 内容单独编页码；

- 封面、摘要目录与内容的页眉不一样；

结构图、建筑图中剖到的承重砼墙柱均涂黑；

柱子配筋图应标注点划线定位轴线；

雨蓬，是否三边高出，是否设出水口；

上人口：标高是否标出，位置要确定；

钢筋表：不用画出；

楼梯：梯板等均可直接用平法图绘制；