建筑设计（第3周）

根据任务书要求将工程设计基本信息补充完整

主要包括：场地地质、水文资料、气象资料、地震效应等；

总平面图（1:500, 1:1000, 1:2000）

主要表示整个建筑基地的总体布局，具体展示新建房屋的位置、朝向以及周围环境（原有建筑、交通道路、绿化、地形）基本情况的图样。

建筑方案

建筑物的规模、使用要求以及各类用途房间的面积分配情况，包括建筑面积、层数；内部房间的组成、大小和使用要求。

功能房间：办公室、会议室、接待室、档案室、储藏室、楼梯、电梯、厕所、开水间等。

- 建筑设计的基本知识

净高

房间面积

普通办公室每人使用面积不小于3 m2，单间净面积不小于10 m2，研究工作室每人不小于于4 m2，设计绘图室每人使用面积不小于5 m2。

门

门：>1m×2.1m

窗

卫生设备

走道

楼梯

每个梯段踏步不超18级，不少于3级，踏步最小宽度与最大高度如下，室内外的台阶踏步宽度不宜小于300，高度不宜大于150，踏步数不少于2级。

建筑布置说明案例：

。

如下图所示

材料构造

承重构件材料类型、等级；隔墙（内外墙）材料类型、厚度、构造做法；楼（屋）面板的材料类型、等级，构造做法；

钢梁柱Q350；

屋面：   楼面：